## Sheet1
附件2
荣县精神病医院社会心理服务中心和睡眠中心新风系统外机询价表
采购单位：荣县精神病医院
序号 | 设备名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | 全直流变频室外机 | 制冷量：28.5KW，制热量：31.5KW | 台 | 2
2 | 集中控制器 |  | 套 | 1
3 | 加长风口 |  | 米 | 42
4 | 单层百叶回风口 | 900*300 | 个 | 21
5 | 单层百叶回风口 | 110*300 | 个 | 17
6 | 单层百叶回风口 | 1500*300 | 个 | 4
7 | 防雨百叶风口 | 630x250 | 个 | 1
8 | 防雨百叶风口 | 800x320 | 个 | 1
9 | 新风风管 | 镀锌风管 | ㎡ | 45
10 | 新风保温 | 镀锌风管 | ㎡ | 45
11 | 保温铜管 | φ12.7*0.8 | m | 60
12 | 保温铜管 | φ15.9*1.0 | m | 15
13 | 保温铜管 | φ22.2*1.0 | m | 10
14 | 保温铜管 | φ25.4*1.2 | m | 60
15 | 保温铜管 | φ28.6*1.2 | m | 15
16 | 保温铜管 | φ31.8*1.2 | m | 17
17 | 保温铜管 | φ38.1*1.2 | m | 10
18 | 合计
备注：以上报价包含安装、搬运、调试、管理、税收等一切费用。